
АДМИНИСТРАЦИЯ ОВСЯННИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЦЕЛИННОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 08 апреля 2016г.                     с. ОВСЯННИКОВО                                № 6___

Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения администрации муниципального образования ОВСЯННИКОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ ЦЕЛИННОГО района АЛТАЙСКОГО  края.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», администрация муниципального образования ОВСЯННИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  ЦЕЛИННОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Схемы водоснабжения и водотведения администрации муниципального образования  ОВСЯННИКОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА  ЦЕЛИННОГО района АЛТАЙСКОГО края.в  новой  редакции
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования  ОВСЯННИКОВСКОГО  сельсовета ЦЕЛИННОГО района  АЛТАЙСКОГО края     http://ovsadmin.ucoz.ru/
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю  за  собой
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

   Глава  администрации                                        Н.Д.Симахин
Приложение  

к постановлению администрации муниципального образования селаОвсянниково  Целинного района

Алтайского края
от 08.04.16_ № __6____
СХЕМА 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА  ОВСЯННИКОВО
ВВЕДЕНИЕ
Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования села Овсянниково  Целинного района  Алтайского края на период до 2020 года разработана на основании следующих документов:

- Постановление № от 16 июня 2014 года «Об утверждении графика разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования села Овсянниково»
- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,
Постановления  Правительства  РФ от 05.09.2013 №782  «О схемах водоснабжения  и  водоотведения»
- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в селе Овсянниково Целинного района Алтайского края.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода,  разводящие водопроводные сети;

– в системе водоотведения – системы водоотведения, канализационные сети.
В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет внебюджетных денежных средств 
Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования села Овсянниково  Целинного района Алтайского края и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения,

срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

ПАСПОРТ
СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА ОВСЯННИКОВО  ЦЕЛИННОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

 Наименование
Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования села Овсянниково Целинного района Алтайского края на период до 2020 года.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава администрации села Овсянниково Целинного района Алтайского края

Местонахождение проекта

Россия, Алтайский край Целинный район  село Овсянниково.
Нормативно-правовая база для разработки схемы

-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановления  правительства РФ от05.09.2013года №782
«О схемах водоснабжения  и  водоотведения  и  Правилах  разработки и  утверждения   схем  водоснабжения  и водоотведения»
-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

 Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2020 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду
--  Реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц  села Овсянниково Целинного района Алтайского края;
– реконструкция и приведение в нормативное состоянии существующих систем водоотведения;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов

недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра
Схема будет реализована в период с 2014 по 2020 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция  мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2014-2015 годы:

- реконструкция существующих разводящих сетей водопровода;

- приведение в нормативное состояние существующих водоотводных канализационных систем выгребного типа ;

Второй этап строительства- 2016-2018 годы:

- реконструкция существующих разводящих сетей водопровода;
- реконструкция  канализационных очистных сооружений;

Третий этап строительства -2018-2020 (расчетный срок):

- решение вопросов связанных с альтернативными источниками водоснабжения;

- реконструкция канализационных очистных сооружений.
- 

 Предложения   по  строительству,реконструкции  и  модернизации  объектов   централизованных  систем   водоснабжения
1. Создание современной коммунальной инфраструктуры села.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории  села Овсянниково Целинного района  Алтайского края.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных

источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков,

определенных  производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения
Село Овсянниково находится на территории муниципального образования  Целиннный муниципальный район и расположено в восточной части  района.
Связь села Овсянниково с районным центром с.Целинное, осуществляется по автодороге регионального значения, Целинное- Овсянниково протяженностью 40 км в направлении на восток.

Расстояние до краевого центра г. Барнаула  – 250 км.

Рельеф территории села пересеченный, с общим уклоном к реке  Ангуреп, село расположено на возвышенности, на острогах  Алтайских  гор в начале  Салаирского  кряжа , 226метров  на уровнем  моря. На территории преобладают макропористые суглинки и супеси II типа просадочных грунтов суммарной мощностью более 40 м. Почвы на территории села преобладают слабоэррозионнопасные  пологих  склонов(2-5град)  глинистые  и  суглинистые на рыхлых  породах ,включая  слабосмытые, по механическому составу тяжесуглинистые и среднесуглинистые, которые пригодны для выращивания садов и древесно-кустарниковых насаждений.
Таблица 1

	Показатели
	Ед.измер.
	Величина

	Среднегодовая Т воздуха
	С0
	10-12

	Средняя Т января

               минимум
	С0
	25-30
-34

	Средняя Т июля

               максимум
	С0
	+20 +28

+42

	Расчетная Т для отопления
	С0
	-16-20

	Продолжительность безморозного периода
	дней
	90

	Продолжительность периода со снежным покровом
	дней
	180

	Высота снежного покрова
	см
	До30

	Глубина промерзания почвы

- средне-многолетнее

- максимальное
	см
	До60
90

	Среднегодовое количество осадков
	мм
	400

	Направление господствующих ветров
	Юго-запад северо-запад,

	Сейсмичность
	баллов
	1


Муниципальное образование село Овсянниково граничит: 

· на севере с муниципальным образованием Степно-Чумышскис сельским советом  Целинного района, 

· на востоке с муниципальным образованием Березовский сельский совет Солтонского   района, 

· на юге с муниципальными образованиями:Карабинским сельским советом Бийского района 
· на западе с муниципальным образованием село Бочкари Целинного района. 

Согласно Уставу в состав муниципального образования село Овсянниково входит один населенный пункт – село Овсянниково, оно же является административным центром.
         Численность населения села на 01.01.2014 год составляет 670 человека.

Структура населения по возрастному составу определена по данным администрации села Овсянниково. Количество трудоспособного населения  составляет 270 человек, или около 40,0 % численности населения. Дети дошкольного возраста – 54 человек –8,0%, школьного возраста – 66 человека или 9,8% от численности населения. Нетрудоспособное население составляет 400 человека человек или 59,7%. 

Средний размер семьи – 3 человека.

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования села Овсянниково Целинного района Алтайского края  используются следующие термины и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;                                                                 «расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения 
и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение 
и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения 
и водоотведения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

«электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

        В настоящее время на территории муниципального образования села Овсянниково Целинного района Алтайского края имеется централизованные системы водоснабжения.  
      Водоподготовка не осуществляется. Техническое состояние водопроводных сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Существующая линия центрального водопровода в селе построена до 1987 года. Собственные канализационные очистные сооружения на территории поселения отсутствуют, как и централизованное водоотведение. Канализация представляет собой выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно, используется при вывозе жидких бытовых отходов техника ИП Бахарев А.Н.» 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  СОСТОЯНИЕ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  СИСТЕМЫ
  ВОДОСНАБЖЕНИЯ     ПОСЕЛЕНИЯ
Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения муниципального образования села Овсянниково Целинного района Алтайского края  являются  2  разведочно-экспуатационных скважины. Качество воды по основным показателям удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества воды показывает:

- содержание железа ( след ) (при норме 0,3 мг/л);

- мутность ( нет ) (при норме 1,5 мг/куб.дм)

 -жесткость 7.6 мг/куб. дм (при норме 7,0 мг/куб.дм).

Водоснабжение организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные скважины и водопроводные сети;

Характеристика существующих водозаборных скважин.
Водоснабжение села Овсянниково осуществляется  по 2  водопроводным сетям  .1 по  ул.Ленина с  водозабором  и башней  Рожновского и  Второй по  улицам  Советской,Нагорной,Комарова,Школьной,Центральной,Целинной,Первомайской,Новой,Молодежной. Централизованным водоснабжением в муниципальном образовании села Овсянниково занимается   ООО  «Вода».
. [image: image1.jpg]VHUHAIIA

KVHAOIVH 1A |

e

O9OMUHHEDEO VIHD  VIIOdOodlIorod VINAXD





Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения составляет 19 км.

Основная часть водопроводных сетей была проложена до 1987 г. Основная масса водопроводных сетей состоит из чугунных, стальных, полиэтиленовых и асбестоцементных труб диаметром от 25 до 120мм. Износ  водопроводных  сетей (кроме полиэтиленовых) составляет  более 80%. Потери  воды в 2012 и 2013годах  составили  свыше 20%.

      Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром 15-75мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 0,8 – 2,0 м. Общая протяженность водонапорных сетей в селе поселении составляет 19 км; разводящих к домовладениям жителей тупиковых сетей – 9,0 км.

       Износ водопровода на некоторых участках составляет близким к 100%. Фактические потери в сетях при транспортировке 20 % и не совпадают с расчетом РСТ. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах и не плотностей в стыках труб и запорной арматуры. Необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения. Капитальный ремонт системы водоснабжения требует больших затрат поэтому в мероприятиях программы реконструкция будет финансироваться из трех источников: целевые программы субъекта Федерации (Алтайский край) на условиях софинансирования средств из местного бюджета и средства водопользователей.
Баланс   водоснабжения  и потребления   питьевой   воды.

     Количество воды отпущенной в муниципальное образование село Овсянниково с центральным водоснабжением за последние три года составляет:

	№ п/п
	Населенный пункт
	2011, тыс.м3
	2012,тыс. м3
	2013,тыс.  м3

	1
	Овсянниково
	33
	33
	33


Общая численность населения села Овсянниково составляет порядка 670 человек, все пользуются услугами водоснабжения при следующих нормах потребления:

Норматив потребления коммунальных услуг по водоснабжению для населения муниципального образования села Овсянниково
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Норматив

	1
	Уличный водозабор
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	1,2

	2.
	Дом с дворовым водопроводом без канализации
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	2,9

	3.
	Дом с внутренним водопроводом и центральной канализацией
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	1,5

	4.
	Дом с внутренним водопроводом , канализацией, без ванны и с газовой плитой
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	3,75

	5.
	Дом с внутренним водопроводом , канализацией, без ванн, выгребных ям
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	3,6

	6
	Дом с внутренним водопроводом  и выгребной ямы, без ванны 
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	4,5

	7.
	Дом с внутренним водопроводом , канализацией, ванной и с газовым водонагревателем
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	7,5

	8.
	Дом с внутренним водопроводом , канализацией, душем и с газовыми водонагревателями
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	6,3

	9
	Дом с внутренним водопроводом , канализацией, ванной и газовыми водонагревателями
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	8,1

	10
	Дом с внутренним водопроводом , канализацией, ванной и централизованным горячим водоснабжением
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	9,0

	11
	Дом с внутренним водопроводом , канализацией, ванной и с газовым водонагревателем, сауной
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	12,0

	12
	Дом с внутренним водопроводом , канализацией, ванной и с газовым водонагревателем, бассейном, сауной
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	15,0


     Обеспеченность абонентов приборами учета расходы воды очень невысока, около 30% абонентов имеют счетчики (информация на 01.01. 2014г.).
1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных скважин  на  территории с.Овсянниково.

2. Источником водоснабжения села Овсянниково  являются  водопроводные  сети.

3. Вода соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа, жесткости и мутности.
4. Станции водоподготовки в муниципальном образовании села Овсянниково Целинного района отсутствуют.

5. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1980 года, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов
НАПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЯ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ   ПОСЕЛЕНИЯ

1. Длительная эксплуатация водопроводов изготовленных из некорродирующих материалов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Требуется замена подводящего  водопровода на трубы из некорродирующих материалов .
3. Требуется оборудование системы водоснабжения села Овсянниково датчиками давления  и  регулирующими  устройствами.
4. Водозаборные скважины требуют реконструкции и капитального ремонта.

5. Приведение в нормативное состояние водопроводных колодцев, запорной арматуры.

6. Дооборудовать задвижками водопроводную сеть на территории села. 
 Схема  будет  реализована  в  период  с  2014по2020 годы Выделяются    3этапа,
На  каждом  из  которых планируется  реконструкция   мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый  этап  строительства  2014-2015годы:

-реконструкция  существующих  разводящих   сетей  водопроводов.

-приведение в  нормативное  состояние  существующих  водоотводных  канализационных  систем  выгребного  типа.

Второй  этап  строительства   2016-2018 годы
-реконструкция   существующих  разводящих  сетей  водопроводов.

-реконструкция  канализационных  очистных  сооружений

Третий этап  строительства  и реконструкции  2018-2020  годы (расчетный  срок)

-решение  вопросов,  связанных  с  альтернативными  источниками   водоснабжения

-реконструкция  канализационных  очистных  сооружений

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2020 года учитывает мероприятия по реорганизации  существующих  объектов сельскохозяйственного  и  бытового  назначения муниципального образования села Овсянниково  Целинного района:
Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного хозяйства до 2020 года и подключения 100% населения в населенном пункте с централизованным системам водоснабжения и водоотведения
.
При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

-  жилая застройка на конец расчетного срока (2020 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения ;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется   местными водонагревателям

Источником водоснабжения села Овсянниково Целинного района на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих  на данный период объектов . Водоснабжение населенного пункта  организуется от существующих, требующих реконструкции  водопроводных сетей  и  скважин .Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- на 1 этап реконструкции – _34___ тыс. куб.м./год.;

- на 2 этап  реконструкции– _34____тыс. куб.м./ год.

- на расчетный срок реконструкции– _68_____тыс. куб.м./год.;

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для нормальной работы системы водоснабжения села Овсянниково Целинного района  необходима: 

- реконструкция или капитальный ремонт водозаборных  скважин.                                                                                                                         - реконструировать существующие водопроводные  сети  по  селу Овсянниково с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок ;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые , обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;

- приведение в нормативное состояние водопроводных колодцев, запорной арматуры ;

- проведение ревизии и замены в случаи неисправности водопроводных задвижек;
- проведение ревизии и ремонта пожарных гидрантов.

ОЦЕНКА  ОБЪЕМОВ  КАПИТАЛЬНЫХ  ВЛОЖЕНИЙ  В СТРОИТЕЛЬСТВО,РЕКОНСТРУКЦИЮ  И  МОДЕРНИЗАЦИЮ   ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  СИСТЕМЫ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ
	№
	Наименование мероприятия
	Местонахождение объекта
	Сроки реализации
	Затраты на ремонт и реконструкцию, тыс. руб.

	1.
	Реконструкция подводящего водопровода  ул.Нагорная
	С.Овсянниково
	до 2020 г.
	200,0

	2.
	Реконструкция участка водопроводных сетей по ул.Заводской
	с. Овсянниково
	до 2015 г.
	75,0

	3
	Произвести ремонт  скважины по ул.Цветочная
	с. Овсянниково
	до 2017 г.
	300,0

	
	
	
	
	

	4
	Установка на разводящих по селу водопроводах контрольных манометров
	с. Овсянниково
	2014г.
	5,0

	6
	Замена водопроводных люков на водопроводных колодцах на антивандальные
	с. Овсянниково
	постоянно
	50,0

	7
	Ремонт спускных водопроводов предназначенных для промывки водопроводов села
	с. Овсянниково
	2014 г.
	4,0

	8
	Ремонт резервуаров
	с. Овсянниково
	2015
	1,5

	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	635,0


 ЦЕЛЕВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  РАЗВИТИЯ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  СИСТЕМЫ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Централизованный сбор и отвод сточных вод на очистные сооружения в селе Овсянниково не осуществляется ввиду отсутствия данных систем и особой геологии села - наличия большого горизонта глинистых просадочных грунтов. Жители села пользуются выгребными ямами и надворными туалетами.      Категорически запрещено строительство поглощающих ям и надворных туалетов.
 Водоотведения в селе Овсянниково Целинного района отсутствует
1. В настоящее время муниципальное образование села Овсянниково Целинного района  Алтайского края имеет довольно низкую степень благоустройства в области водоотведения. Как таковой централизованной системы канализации осуществляющих сбор водопроводных стоков от жилого сектора в селе нет.

2. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих систем канализации требуется строительство жижесборника.

3. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения находящихся в домовладениях жителей.

4. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

5. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых  сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов
Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.     Суммарный расчет расходов сточных вод по муниципальному образования села Овсянниково Целинного района  Алтайского края.

 Объемы водоотведения от сохраняемых  объектов производственного, общественно-делового и жилого фонда рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления и составит ___33___ тыс. куб.м./год
Водоснабжение села Овсянниково осуществляется и будет осуществляться с использованием воды от существующего  водопровода. Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2020 год) должна составить -34,0 тыс. куб.м./год.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения населения  и производственных  объектов необходимо:
Реконструировать  водопровод в селе, выработавшего свой амортизационный срок.

Провести капитальный ремонт и замену разводящей сети водопровода по селу Овсянниково, находящегося в аварийном состоянии.
Приведение в нормативное состояние имеющихся водопроводных колодцев, запорной арматуры и задвижек. Установка антивандальных крышек на водопроводные колодцы.
II этап строительства 2015-2018гг.

Произвести замену старых и прокладку новых водопроводных сетей соответствующего диаметра .
III этап строительства (расчетный срок 2018-2020).

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет

обустройства системы водоснабжения новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора.

Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром до 100. Общая протяженность всех сетей составит 20,5 км
Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок проектируемых очистных сооружений канализации с учетом увеличения их производительности. Общая протяженность канализационных сетей диаметром 100 - 150 мм составит не менее 1,0 км. Самотечная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005. Напорная канализационная сеть – из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Техническая».

I этап.  Перекладка изношенных канализационных сетей в частном секторе и в организациях и предприятиях. 
II этап. 2015-2018 гг. Строительство жижесборника для нужд населения села.
III этап. Расчетный срок 2018-2020гг. Проектирование и строительство канализационных очистных сооружен
В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических

характеристик;
- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов. Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.
Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2012 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы - аналоги мероприятий (объектов), аналогичным приведенным в схеме с учетом пересчитывающих коэффициен
Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций,) составит 515,0 тыс. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение – 500,0 тыс. рублей, приходящиеся на водоотведение– 15,0 тыс. рубле
Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2014-2020 годах составляет:

- всего –  635,0 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет - 60,0 тыс. рублей;

- обслуживающая организация – 40,0 тыс. рублей

- внебюджетные источники - 535,0 тыс. рублей

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей  реконструированного объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемым с ООО «Вода» и обратившимися к нему лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  ПО  СТРОИТЕЛЬСТВУ,РЕКОНТРУКЦИИ  И МОДЕРНИЗАЦИИ    ОБЪЕКТОВ  ЦЕНТАЛИЗОВАННОЙ   СИСТЕМЫ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов села Овсянниково Целинного района в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2014 – 2020 г.

